重庆市第四届中等职业学校职业技能大赛

“制冷与空调设备组装与调试”项目比赛保压记录表

工位号

| 序 号 | 项目名称 | 保压开始 |  |  |  | 保压结束 |  |  |  | 保压总用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 压力值 | 选手签名 | 裁判确认 | 时 间 | 压力值 | 选手签名 | 裁判确认 |  |
| 1 | 空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求空调系统保压时间不少于20分钟，冰箱系统保压时间不少于30分钟。

- 表中文字涂改无效。

重庆市第四届中等职业学校职业技能大赛

制冷与空调设备组装与调试”项目竞赛抽真空记录表

工位号

| 序 号 | 项目名称 | 抽真空开始 |  |  |  | 抽真空结束 |  |  |  | 抽真空总用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时 间 | 压力值 | 选手签名 | 裁判确认 | 时 间 | 压力值 | 选手签名 | 裁判确认 |  |
| 1 | 空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 要求空调系统抽真空时间不少于30分钟，冰箱系统抽真空时间不少于40分钟。

- 表中文字涂改无效。