## Slide 1: 单元5 测量分析正弦交流电路
电子信息系 陈卫

## Slide 2
单元5 测量分析正弦交流电路
学习要求：
本模块通过介绍测量分析正弦交流电路的多个任务，达到如下目标：
（1）掌握正确使用示波器测量各种电路参数及参数读取和波形曲线绘制方法。
（2）掌握正弦交流电的三要素及其测量技能和函数解析式、相量、矢量图的表示方法。
（3）掌握R、L、C元件的交流特性、相位关系、功率计算及波形曲线。
（4）掌握KVL定律和KCL定律的相量形式，并在电路测量分析中进行应用。
（5）掌握复阻抗和复导纳的概念及其等效互换关系，能够进行简单的电路计算分析。
（6）掌握交流电路的有功功率、无功功率、视在功率的测量与计算方法，能够测量分析交流电路，掌握提高交流电路功率因数的方法。
（7）掌握使用信号发生器所输出正弦信号的参数设置、调整的操作技能，并能用于电路的测量分析中。
（8）掌握RLC串并联电路的谐振特性，能使用常用的仪器设备测量分析谐振电路。

## Slide 3
任务一 使用示波器观测交流电波形
任务目标
（1）掌握示波器面板控制键的分布、功能及操作方法，以及探头的功能和使用方法。 （2）掌握示波器测量正弦交流电的操作方法。 （3）掌握绘制波形曲线的方法

## Slide 4
任务安排
利用双踪示波器观测交流电电流、电压波形，用示波器观测电流波形时可在电路中串入11W电阻，将电流转变为电压进行观测。测量交流～220V电压时，用2只100k 1W电阻分压，测量其中1只电阻的交流电压即可。使用电子镇流器、环形日光灯、电阻按图5.1所示连接成电路，并将示波器简化为电压表通道1、通道2接入电路，画出测量连接电路图；加电观测，于图5.2中画出电流、电压的波形曲线
图5.1 连接电路图和示波器通道
1、通道2的简化图
图5.2 交流电电流、电压的波形曲线图

## Slide 5
任务二 使用示波器测量交流电的正弦量
任务目标
（1）掌握正弦交流电的三要素：峰值、角频率和初相角。 （2）掌握正弦交流电的函数解析式、相量、矢量图表示方法。

## Slide 6
按图5.1的连接的电路，定量测量交流电的电流（电压）幅值、周期、初相位，计算出频率、角频率、有效值和相位差，填入表5.1中；写出其解析式i(t)、u(t)、相量表示 、 ，于图5.3中绘制准确的波形图和量图。
任务安排

## Slide 7
测量正弦交流电的三要素
1．瞬时值和振幅值
2．角频率、周期和频率
3．相位和初相

## Slide 8
例题5.1 图5.6给出了正弦电压u和正弦电流i的波形，f =50Hz，写出u和i的解析式，并计算t=0.1s时u和i的瞬时值。
图5.6 例5.1中正弦电压u和正弦电流i的波形图

## Slide 9
测量相位差
在正弦电路的分析计算中，为了比较同一电路中同频率的各正弦量之间的相位关系，可选择其中一个为参考正弦量，取其初相为零，这样其他正弦量的初相便由它们与参考正弦量之间的相位差来确定，并规定相位差的绝对值|φ|≤π。
在示波器的双踪模式下，分别操作CH1和CH2通道，结合CH2反相控制，用主扫描时间系数选择开关、水平移位和扩展控制键，以其中一个通道的正弦量的初相为0，即可测量计算出两个正弦量之间的相位差。

## Slide 10
例题5.2 计算例5.1中电压与电流之间的相位差φui。如果把电压初相确定为0，请写出电流与电压的解析式。

## Slide 11
测量计算正弦量的有效值
由于正弦量是时间t的函数，其瞬时值是随时间变化的，不论是测量还是计算都不方便，也不能准确地反映能量状态。为此引入有效值这一物理量，用大写字母表示，如用I、U分别表示电流、电压的有效值。
交流电的有效值是根据它的能耗来确定的。如某一交流电流和一直流电流分别通过同一电阻R，如果在一个周期T内所消耗的电能相等，那么这个直流电流I的数值就是交流电流的有效值。

## Slide 12
交流电气设备铭牌上所标的电压值、电流值都是有效值，一般交流电压表、交流电流表测量所得的值都是有效值。
利用数字万用表可直接测得正弦交流电的有效值。利用示波器可直观地测量并计算出正弦交流电的峰值，再除以 即可获得正弦交流电的有效值。

## Slide 13
任务三 测量分析R、L、C元件的交流特性
任务目标
（1）掌握R、L、C元件的交流特性、相位关系、功率计算及曲线。 （2）掌握示波器测量正弦交流电电压、电流三要素的测量方法。 （3）掌握正弦交流电的解析表示、相量表示、矢量图表示和波形曲线绘制的方法

## Slide 14
（2）参照任务（1）设计连接电路，测量分析电感的交流特性。电感为1H——低频扼流线圈，限流电阻用100 1W，电源用变压器输出为～5V。画出波形图、矢量图，写出i(t)、u(t)、QL、 和 表达式。
（1）选择电阻元件连接电路如图5.10所示，用双踪示波器测量分析电阻100 1W的交流特性参数，电流测量用电阻为1 1W，电源用变压器输出电压为～5V，图5.10中节点b为通道CH1和CH2的信号共地点。用CH1探头测量节点a，用CH2探头测量节点c；按下“CH2反相”极性按钮，使示波器的i(t)、u(t)显示波形为关联参考方向，测量正弦参数并填入表5.2，于图5.11中画出波形图和矢量图，写出i(t)、u(t)、P、 和 表达式。
（3）参照任务（1）设计连接电路，测量分析电容的交流特性。电容为1μF 25V电解电容，限流电阻用100 1W，电源用变压器输出为～5V。画出波形图、矢量图，写出i(t)、u(t)、QC、 和 表达式。

## Slide 15
测量分析电阻元件
图5.12 电阻元件的相量模型
图5.13 电阻元件的i、u、p波形图

## Slide 16
测量分析电感元件
图5.14 电感元件的相量模型
图5.15 电感元件的i，u，p波形图

## Slide 17
例题5.5 流过0.1H电感的电流为 ，试求关联参考方向下电感两端的电压u和无功功率。

## Slide 18
测量分析电容元件
图5.16 电容元件的相量模型
图5.17 电容元件的u、i、p波形图

## Slide 19
例题5.6 流过0.5F电容的电流为 ，试求关联参考方向下电容的电压u和无功功率。
实训题5.2 设计并连接电路，用数字万用表测量一个标称为220V 25W的白炽灯的电阻；利用双踪示波器测量白炽灯在工频状态下使用时的正弦量，写出白炽灯的电流、电压解析式和相量式以及功率的解析式，绘出波形图和矢量图；与理论值进行结果对比，找出差异，分析原因，写出实验报告。

## Slide 20
任务四 用KVL定律测量分析RLC串联电路的交流特性
任务目标
（1）掌握KVL定律的相量形式。 （2）掌握RLC串联电路伏安特性的相量表达式。 （3）建立复阻抗、电抗的概念，掌握复阻抗模和阻抗角的计算方法。 （4）了解RLC串联电路的3种不同性质。 （5）掌握使用示波器测量RLC串联电路交流特性参数的方法

## Slide 21
任务安排
选择R、L、C元件，连接串联电路如图5.18所示，电阻R用100 1W，电感L=10mH，电源用变压器输出为～5V，f =50Hz，电容C的值分别为C1=100μF、C2=1000μF、C3=2200μF，分别测量各个元件的u(t)，计算写出三种情况下的uad(t)及其阻抗Z的表达式，讨论三种情况下电路阻抗特性的差异。相关结果填入表5.3中。
图5.18 测量RLC串联电路

## Slide 22
表5.3 测量RLC串联电路交流特性参数表
 | C1=100μF |  | C2=1000μF |  | C3=2200μF | 
 | 幅值 | 初相 | 幅值 | 初相 | 幅值 | 初相
uR |  |  |  |  |  | 
uL |  |  |  |  |  | 
uC |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
KVL定律的相量形式
根据正弦量的和差与它们相量和差的对应关系，可以推出，正弦电路中任一闭合回路各段电压的相量代数和为零，即
式（5-23）就是基尔霍夫回路电压定律的相量形式，简称KVL的相量形式。
（5-23）

## Slide 24
图5.19 RLC串联电路及相量模型

## Slide 25
RLC串联电路的 3 种性质
（1）当X >0，即L > 1/C时，有φZ >0，端口电压u超前于电流i，电路呈感性，可以等效为电阻与电感串联的电路；
（2）当X <0，即L < 1/C时，有φZ <0，端口电压u滞后于电流i，电路呈容性，可等效为电阻与电容串联的电路；
（3）当X=0，即L=1/C时，有φZ=0，端口电压u与电流i同相，电路呈阻性，这是一种特殊状态，称为串联谐振，将在后续任务中进一步研究。

## Slide 26
例题5.7 如图5.20所示的为电子线路中常用的RC串联移相电路，u为输入正弦电压，以uC为输出电压。已知：C=0.01μF，u的频率为6000Hz，有效值为1V。欲使输出电压比输入电压滞后60°（ ），试问应选配多大的电阻R。在此情况下，输出电压多大？
图5.20 RC串联移相电路

## Slide 27
任务五 用KCL定律测量分析RLC并联电路的交流特性
任务目标
（1）掌握KCL定律的相量形式。 （2）掌握RLC并联电路伏安特性的相量表达式。 （3）建立复电纳、导纳的概念，掌握复导纳模和导纳角的计算方法。 （4）了解RLC并联电路的3种不同性质。

## Slide 28
任务安排
选择R、L、C元件，连接并联电路如图5.23所示，电阻R =100 1W，电感L =1mH，电源用变压器输出电压为～5V，f =50Hz，电容C的值分别为C1=100μF、C2=1000μF、C3=2200μF，用数字万用表分别测量电流有效值I、IR、IC、IL，讨论3种情况下的电路特性。相关结果填入表5.4中。
图5.23 测量RLC并联电路

## Slide 29
正弦电路中任一节点，与它相连接的各支路电流的相量代数和为零，即
（5-27）
式（5-27）就是基尔霍夫节点电流定律的相量形式，简称KCL的相量形式。
KCL定律的相量形式

## Slide 30
例题5.8 在如图5.24所示的正弦电路中，与某一个节点相连的三个支路电流为i1、i2、i3。已知i1、i2流入，i3流出， A，
A，求i3。
图5.24 例5.8电路图

## Slide 31
RLC并联电路电压与电流的关系
图5.25 RLC并联电路及相量模型

## Slide 32
RLC并联电路的 3 种性质
（1）当B>0，即C > 1/L时，有φY >0，端口电流i超前于电压u，电路呈容性，可等效为电阻与电容并联的电路；
（2）当B<0，即C < 1/L时，有φY <0，端口电流i滞后于电压u，电路呈感性，可等效为电阻与电感并联的电路；
（3）当B=0，即C=1/L时，有φY=0，端口电流i与电压u同相，电路呈阻性，这也是一种特殊情况，称为并联谐振，将在后续任务中进一步研究。

## Slide 33
例题5.9 R、L的串联电路如图5.26（a）所示。R=50，L=0.06mH， =106rad/s，把它等效为如图5.26（b）所示的G（R'）、jBL（L'）的并联电路，试求R'和L'的大小。
图5.26 例5.9图

## Slide 34
任务六 测量分析交流供电电器的功率
任务目标
（1）掌握交流电路有功分量和无功分量的基本概念。 （2）掌握使用数字万用表测量与计算有功功率、无功功率、视在功率的方法。 （3）掌握提高功率因数的方法，能够根据实际需要计算、选择并联电容

## Slide 35
任务安排
选择R、L、C元件，连接电路如图5.31所示，电阻R =5  10W，电感L =20mH，电源用变压器输出电压为5V，f =50Hz，电容C的值分别为C1=100μF、C2=10μF、C3=2μF，用数字万用表分别测量电流有效值I、IC、IL（或IR），分别计算出3种情况下的P、Q、S、λ，并讨论3种情况下的电容对改善功率因数的作用。
图5.31 测量交流电路功率参数

## Slide 36
有功分量和无功分量的分析
图5.32 电压电流相量的分解

## Slide 37
有功功率、无功功率、视在功率
图5.33 功率三角形

## Slide 38
提高功率因数
图5.34 提高功率因数的原理

## Slide 39
例题5.10 现有以U=220V的工频电为电源的40 W电风扇，需将功率因数由cosφ1=0.5提高到cosφ2=0.9，试求所需并联电容器的电容值。
实训题5.3 现有一照明负载网络电路（例如1栋楼、1个小区、1个车间或1段街道），工作于220V的交流工频，请设计用数字万用表（含钳形电流互感器测量探头，采用非串联式测量电流）和一只2μF电容器测量该网络电路功率因数值的方案；假设测量计算出原网络电路的功率因数为0.6，分析计算并联电容为多大时，可将网络电路的功率因数提高到0.9。（提示：首先选择时间段，在断电的情况下测量网络电路的等效电阻R，可计算出电路的有功功率，其他参数指标可参照任务六设计测量方案。）

## Slide 40
任务七 用示波器测量信号发生器的正弦信号
任务目标
（1）掌握使用示波器测量不同频率正弦信号正弦量的方法。 （2）了解信号发生器的基本功能，掌握信号发生器使用的操作流程。 （3）掌握使用信号发生器调节输出不同频率正弦信号的方法。 （4）培养阅读用户操作手册，使用新仪器设备的能力

## Slide 41
任务安排
如图5.36所示，设测量电阻R=100，信号发生器可等效为串联的交流电源uS=10sin2πft V，内阻RS=50；调节信号发生器输出不同频率的正弦信号f1=50Hz，f2=5kHz，f3=100kHz，正确调节示波器观测不同频率正弦信号的波形，测量3种不同频率信号的正弦量。将测量结果与计算结果进行对比分析，确定二者是否相符，并填表5.6中。
图5.36 信号发生器输出正弦信号的测量分析电路及其等效电路

## Slide 42
表5.6 信号发生器输出正弦信号的分析测量结果表
项 目 频 率 | 计算值 |  | 测量值 |  | 符合情况
 |  | T |  | T | 
f1=50Hz |  |  |  |  | 
f2=5kHz |  |  |  |  | 
f3=100kHz |  |  |  |  | 

## Slide 43
实训题5.4 根据如图5.36所示的电路，设测量电阻R=100，信号发生器内阻RS=50，调节信号发生器输出不同频率的方波信号f1=50Hz，f2=5kHz，f3=100kHz，其峰峰值为3.5V，设计方案使用示波器测量3种不同频率信号的方波信号参数方案，写出信号发生器和示波器的操作步骤；并将测量结果与计算结果进行对比分析，确定二者是否相符。

## Slide 44
任务八 测量分析谐振电路
任务目标
（1）掌握RLC串联电路的谐振条件、谐振频率、特性阻抗和品质因素。 （2）了解RLC串联电路谐振时元件的阻抗、电流、电压变化特性。 （3）掌握使用信号发生器、数字万用表、双踪示波器测量分析谐振电路的基本方法。 （4）了解RLC并联电路的谐振条件和谐振特点

## Slide 45
任务安排
在如图5.37所示的串联谐振电路中，R=10，L=10mH，C=1μF，使用信号发生器输出峰值U=0.25V、频率为1～2kHz、“步进频率”为0.2kHz的正弦激励，用数字万用表测量端口电流I，用双踪示波器测量电感电压和电容电压峰值，记入表5.7中；于图5.38中绘制出I-f谐振曲线，分析端口电流I与谐振频率的关系。要求实验操作前必须画出测量实验连接电路图，检查确认电路正确后才能加电测量。
图5.37 测量RLC串联谐振电路
图5.38 RLC串联谐振电流曲线

## Slide 46
图5.39 RLC串联电路相量模型

## Slide 47
测量分析串联谐振频率
电路谐振的条件为外加电源激励的频率与电路的固有频率相等。
当激励的频率一定时，可改变L、C元件的参数使电路的固有频率与激励频率相同而实现谐振。电视机、收音机选台就是通过调节L、C元件的参数值，使电路的固有频率与外部信号频率相等，达到谐振状态，此时接收的信号强度最大；此调节过程称为调谐。
利用信号发生器、数字万用表、双踪示波器可准确测量出RLC串联电路的谐振频率，同时也可利用此方法测量电容（或电感）。

## Slide 48
串联谐振的特点
1．电路的阻抗最小，谐振电流最大
2．电感电压和电容电压远大于端口电压

## Slide 49
例题5.11 在图5.39所示的串联谐振电路中，U=0.25V，R=10，L=10mH，C=1μF。
（1）求电路的f0、I0、ρ、Q和UC0。
（2）当端口电压不变，频率变化10%时，求电路中的电流和电容电压。
图5.39 RLC串联电路相量模型

## Slide 50
激励电压的频率只要偏离谐振频率，端口电流、电容电压就会迅速衰减。
串联谐振电路适用于内阻抗小的信号源。如果信号源的内阻抗很大，仍用串联谐振电路，将使电路的品质因数严重降低，选择性也变差，此时可选择采用并联谐振电路。常见的并联谐振电路相量模型如图5.40所示。
图5.40 并联谐振电路相量模型

## Slide 51
分析计算并联谐振频率
RLC并联电路的谐振频率也是由电路参数决定的。当 时，0为虚数，
不会出现谐振；只有在 的情况下，0为实根，才可通过调节激励频
率达到谐振。在实际应用中， ，谐振频率0可近似为 ，这与
串联电路的谐振频率相同。

## Slide 52
并联谐振的特点
1．电路的等效阻抗最大
2．支路的电流可能远大于端口电流

## Slide 53
例题5.12 在如图5.40所示的并联谐振电路中，R=10，L=10mH，C=1μF；信号源为正弦电流源iS，有效值为1mA。试求谐振时的角频率及阻抗、端口电压、电感电流、电容器电流。
图5.40 并联谐振电路相量模型

## Slide 54
实训题5.5 某人根据特殊需要绕制了一个电感线圈，请设计方案利用RLC串联谐振电路、信号发生器、数字万用表等测量电感线圈的电感参数。R、C元件参数自选。

## Slide 55
内容小结
1．使用示波器测量交流电波形及参数
2．正弦量的三要素及其表示
3．R、L、C元件的交流特性和相量约束
4．KVL定律和KCL定律的相量形式及其在正弦交流电路中的应用
5．正弦交流电的功率
6．使用信号发生器
7．谐振电路