职业技术学校教案

教 研 室：

课程名称：         电工基础

任课教师：

职业技术学校教务处 制

职业技术学校教案（理论教学用）

第 次课      4学时

| 章 节 | 第6章 三相交流电路 6.1三相交流电的基础知识 |
| --- | --- |
| 讲授主要内 容 | 1. 三相交流发电机 2. 三相对称正弦量 3. 相序 |
| 重 点 难 点 | 1. 三相对称正弦量 2. 相序 |
| 要求掌握知识点和分析方法 | 1. 了解三相交流电的产生； 2. 掌握三相对称正弦量的概念； 3. 掌握三相对称正弦量的表示方法； 4. 掌握相序的概念。 |
| 授课思路，采用的教学方法和辅助手段，板书设计，重点如何突出，难点如何解决，师生互动等 | 教学思路：首先利用视频动画或图片来引入现实生活中三相交流电路的应用实例，激发学生的学习兴趣；通过动画播放展示三相对称正弦量，让学生掌握三相对称正弦量的同时，进一步激发学习兴趣；介绍三相对称正弦量的相序。 教学辅助手段：多媒体教学，视频播放等 板书设计：在进行多媒体教学，可适当在黑板对重点内容进行强调和分析 重点突出及难点解决：上课开始指出本次课的学习要求和任务，通过三相对称正弦量的讲解加深学生对重点难点的理解和掌握，下课前再次总结本次课的学习内容及重点难点，通过布置课后作业来进一步巩固学习效果。 师生互动：列举三相交流电路的应用实例后，让学生自己进行举例，并进行讨论。 |
| 作业布置 |  |
| 主 要 参考资料 |  |
| 备注 |  |

职业技术学校教案（理论教学用）

第 次课      4学时

| 章 节 | 第6章 三相交流电路 6.2三相电源的星形连接 |
| --- | --- |
| 讲授主要内 容 | 1. 三相电源的星形连接 2. 相电压、线电压的概念 3. 三相四线制的含义 |
| 重 点 难 点 | 1. 三相电源的星形连接 2. 相电压、线电压的概念 |
| 要求掌握知识点和分析方法 | 1. 了解三相电源的产生； 2. 掌握三相电源的星形连接； 3. 掌握相电压、线电压的概念； 4. 掌握三相四线制的概念。 |
| 授课思路，采用的教学方法和辅助手段，板书设计，重点如何突出，难点如何解决，师生互动等 | 教学思路：首先利用视频动画或图片来引入现实生活中三相交流电路的应用实例，激发学生的学习兴趣；通过动画播放展示三相电源的星形连接，让学生掌握三相电源的星形连接的同时，进一步激发学习兴趣；介绍相电压、线电压的概念，给出三相四线制的概念。 教学辅助手段：多媒体教学，视频播放等 板书设计：在进行多媒体教学，可适当在黑板对重点内容进行强调和分析 重点突出及难点解决：上课开始指出本次课的学习要求和任务，通过三相电源的星形连接的讲解加深学生对重点难点的理解和掌握，下课前再次总结本次课的学习内容及重点难点，通过布置课后作业来进一步巩固学习效果。 师生互动：列举三相电源的实例后，让学生自己进行举例，并进行讨论。 |
| 作业布置 |  |
| 主 要 参考资料 |  |
| 备注 |  |

职业技术学校教案（理论教学用）

第 次课      2学时

| 章 节 | 第6章 三相交流电路 6.3三相负载的连接 |
| --- | --- |
| 讲授主要内 容 | 1. 三相负载的星形连接 2. 负载的相电压及大小关系 3. 负载的相电流及关系 |
| 重 点 难 点 | 1. 三相负载的星形连接 2. 负载的相电压及大小关系 3. 负载的相电流及关系 |
| 要求掌握知识点和分析方法 | 1. 掌握三相负载的星形连接 2. 掌握负载的相电压及大小关系 3. 掌握负载的相电流及关系 |
| 授课思路，采用的教学方法和辅助手段，板书设计，重点如何突出，难点如何解决，师生互动等 | 教学思路：首先利用视频动画或图片来引入现实生活中三相负载的应用实例，激发学生的学习兴趣；通过动画播放展示三相负载的星形连接，让学生掌握三相负载的星形连接的同时，进一步激发学习兴趣；介绍负载的相电压、相电流的概念，给出相电压、相电流的关系。 教学辅助手段：多媒体教学，视频播放等 板书设计：在进行多媒体教学，可适当在黑板对重点内容进行强调和分析 重点突出及难点解决：上课开始指出本次课的学习要求和任务，通过三相负载的星形连接的讲解加深学生对重点难点的理解和掌握，下课前再次总结本次课的学习内容及重点难点，通过布置课后作业来进一步巩固学习效果。 师生互动：列举三相负载的星形连接的实例后，让学生自己进行举例，并进行讨论。 |
| 作业布置 |  |
| 主 要 参考资料 |  |
| 备注 |  |

职业技术学校教案（理论教学用）

第 次课      2学时

| 章 节 | 第6章 三相交流电路 6.3三相负载的连接 |
| --- | --- |
| 讲授主要内 容 | 1. 三相负载的三角形连接 2. 负载的相电压及大小关系 3. 负载的相电流及关系 |
| 重 点 难 点 | 1. 三相负载的三角形连接 2. 负载的相电压及大小关系 3. 负载的相电流及关系 |
| 要求掌握知识点和分析方法 | 1. 掌握三相负载的三角形连接 2. 掌握负载的相电压及大小关系 3. 掌握负载的相电流及关系 |
| 授课思路，采用的教学方法和辅助手段，板书设计，重点如何突出，难点如何解决，师生互动等 | 教学思路：首先利用视频动画或图片来引入现实生活中三相负载的应用实例，激发学生的学习兴趣；通过动画播放展示三相负载的三角形连接，让学生掌握三相负载的三角形连接的同时，进一步激发学习兴趣；介绍负载的相电压、相电流的概念，给出相电压、相电流的关系。 教学辅助手段：多媒体教学，视频播放等 板书设计：在进行多媒体教学，可适当在黑板对重点内容进行强调和分析 重点突出及难点解决：上课开始指出本次课的学习要求和任务，通过三相负载的三角形连接的讲解加深学生对重点难点的理解和掌握，下课前再次总结本次课的学习内容及重点难点，通过布置课后作业来进一步巩固学习效果。 师生互动：列举三相负载的三角形连接的实例后，让学生自己进行举例，并进行讨论。 |
| 作业布置 |  |
| 主 要 参考资料 |  |
| 备注 |  |

职业技术学校教案（理论教学用）

第 次课      2学时

| 章 节 | 第6章 三相交流电路 6.4三相电路的功率计算 |
| --- | --- |
| 讲授主要内 容 | 1. 三相电路的功率 |
| 重 点 难 点 | 1. 三相电路的功率计算 |
| 要求掌握知识点和分析方法 | 1. 掌握三相电路的功率计算 |
| 授课思路，采用的教学方法和辅助手段，板书设计，重点如何突出，难点如何解决，师生互动等 | 教学思路：首先利用视频动画或图片来引入现实生活中三相负载的应用实例，激发学生的学习兴趣；通过动画播放展示三相电路的功率计算，让学生掌握三相电路的功率计算的同时，进一步激发学习兴趣。 教学辅助手段：多媒体教学，视频播放等 板书设计：在进行多媒体教学，可适当在黑板对重点内容进行强调和分析 重点突出及难点解决：上课开始指出本次课的学习要求和任务，通过三相电路的功率的讲解加深学生对重点难点的理解和掌握，下课前再次总结本次课的学习内容及重点难点，通过布置课后作业来进一步巩固学习效果。 师生互动：列举三相电路的功率的实例后，让学生自己进行举例，并进行讨论。 |
| 作业布置 |  |
| 主 要 参考资料 |  |
| 备注 |  |

职业技术学校教案（理论教学用）

第 次课      2学时

| 章 节 | 第6章 三相交流电路 6.5实训：三相负载的连接 |
| --- | --- |
| 讲授主要内 容 | 1. 三相负载的星形连接 2. 三相负载的三角形连接 |
| 重 点 难 点 | 1. 三相负载的星形连接 2. 三相负载的三角形连接 |
| 要求掌握知识点和分析方法 | 1. 掌握三相负载的星形连接 2. 掌握三相负载的三角形连接 |
| 授课思路，采用的教学方法和辅助手段，板书设计，重点如何突出，难点如何解决，师生互动等 | 教学思路：首先利用视频动画或图片来引入现实生活中三相负载的应用实例，激发学生的学习兴趣；通过动画播放展示三相负载的星形连接和三角形连接，让学生掌握三相负载的星形连接和三角形连接的同时，进一步激发学习兴趣。 教学辅助手段：多媒体教学，视频播放等 板书设计：在进行多媒体教学，可适当在黑板对重点内容进行强调和分析 重点突出及难点解决：上课开始指出本次课的学习要求和任务，通过三相负载的星形连接和三角形连接的讲解加深学生对重点难点的理解和掌握，下课前再次总结本次课的学习内容及重点难点，通过布置课后作业来进一步巩固学习效果。 师生互动：列举三相负载的星形连接和三角形连接的实例后，让学生自己进行举例，并进行讨论。 |
| 作业布置 |  |
| 主 要 参考资料 |  |
| 备注 |  |